- 第一章 竞争性谈判邀请

#### 邀请函

北京中城汇能咨询服务有限公司（以下简称“采购代理”）受上海电气（江苏）综合能源服务有限公司（采购单位名称，以下简称“招标人”）委托，中城廉江坡尾200MW农光互补项目升压站三通一平工程（项目名称）进行竞争性谈判采购，兹邀请符合资格条件的投标单位提交响应文件和谈判。

一、项目基本情况

1.1.项目编号：ZCHN-GC-2024-01-001-YQJ

1.2.项目名称：中城廉江坡尾200MW农光互补项目升压站三通一平工程。

1.3.采购方式：竞争性谈判

1.4.最高限价：249万元。

1.5.采购需求：工程承包范围（包括但不限于）:

(1）站区土方开挖、回填、机械分层压实。

(2）站区清表、外运。

(3）进站道路（含原土路拓宽）：泥结石路面（素土夯实，压实系数95%，200厚泥结碎砾石或级配碎砾石，30厚砂砾耐磨层）、植草护坡。

(4）混凝土护坡：1:1喷射混凝土护坡

(5）直立毛石混凝土挡墙：毛石挡墙（含排水管）、挡墙C30混凝土基础。

排水沟：400*400砖砌排水沟

(7）站外硬化地坪：800厚原土压实，压实系数94%，水泥稳定石粉层100（水泥含量6%），C25混凝土厚150

(8）站外绿化地坪：草坪

(9）波纹管：DN300，混凝土浇筑包裹

(10）临时水源：现场打井

(11）站外道路协调：青赔、树木砍伐、协调进场、杆线迁移、道路永久占用

1.6.施工周期：60日历天（自合同签订之日起60日历天完成服务）。

二、申请人的资格要求

2.1 中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业或其他组织，具备有效的营业执照。

2.2 投标人承担本项目应具备以下资质：

1）企业注册资金不少于500万元；

2.3投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人（信息查询日期自公告发出后至投标截止前）。

2.4自2020年1月1日起至本项目公告发布之日止期间有效的类似业绩证明材料加盖单位公章。

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的自有吊车等设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

2.6本次招标不接受联合体投标。

三. 竞争性谈判邀请文件的获取

3.1获取时间： 2024年1月11日09时00分至2024年1月12日24时00分；

3.2凡有意参加投标者，请按照上述时间在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）；( 中城国网招标系统 (www.ccsglucky.com)自行购买（注册账号过程及购标具体流程问题请各潜在投标人自行与中国招标投标公共服务平台及中城国网客服联系并沟通，招标人及招标代理单位不提供服务）。

方式：投标人的法定代表人或者法定代表人的授权委托人现场领取或者电子邮件方式提交。

（1）法定代表人现场领取文件时应提供：法定代表人的身份证明书（原件）、身份证（复印件加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人的授权委托人现场领取文件时应提供：法定代表人的授权委托书（原件）、受委托人身份证（复印件加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）。

（3）建议投标人以电子邮件的形式递交上述报名资料扫描件及报名费转账截图发送至（电子邮箱：penglulu@ccsgcc.com.cn），纸质报名资料在递交投标文件时一并递交。

3.3 招标文件每套售价200元，售后不退。

3.4未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。

名称：北京中城汇能咨询服务有限公司

税号：91110108MA01R61WX6

地址：北京市东城区雍和航星科技园二号楼4层B5办公室

开户行：北京银行北辰路支行

账号：20000043924400034716404

四、投标文件的递交

4.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年1月13日 12 时00 分，本项目为线上开标，请各投标单位在开标截止时间前将加密且盖章的投标文件扫描件发送至：（penglulu@ccsgcc.com.cn ），逾期不予接受。

4.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判邀请文件要求加密及盖章的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 开标时间： 2024 年1月13日12 时00 分

五、发布公告的媒介

本次招标公告在(中城国网招标系统 (www.ccsglucky.com)（发布公告的媒介名称）上发布，其他网址转载无效。

六、联系方式

招标人名称：上海电气（江苏）综合能源服务有限公司

联系地址：南京市鼓楼区古平岗4号C座818-827室

联系人：李品徵

联系电话：13921428236

招标代理机构名称： 北京中城汇能咨询服务有限公司

地址： 北京市东城区雍和航星科技园二号楼4层B5办公室

联系人： 彭璐璐

联系电话： 18515582347

邮编： 100009

电子邮箱： penglulu@ccsgcc.com.cn

账户名称： 北京中城汇能咨询服务有限公司

开户银行： 北京银行北辰路支行

账号：20000043924400034716404